[image: image1.emf]Forcé sur ‘Float’

(On)

ON

OFF

Réglage batterie à

liquide (Off) ou

gel/AGM (On)[image: image2.emf]
Figure 2 : Emplacement des claviers

• Le chargeur ne fonctionne comme chargeur

de maintenance (Float forcé), que si le

cavalier côté gauche est réglé sur ON.

• Le chargeur est approprié pour charger des

batteries gel (Float élevé) si le cavalier côté

droit est réglé sur ON.

Installation

Pour connecter le chargeur correctement, se

référer aux schémas “INSTALLATION”.

• Assurez-vous que, pendant l’installation, le

chargeur de batteries soit déconnecté de

toute source d’alimentation et qu’aucune

charge ne soit connectée aux batteries.

• En raison d’une accumulation éventuelle

d’humidité et afin d’optimiser la libération de

chaleur, le chargeur de batteries doit être

installé dans une pièce bien ventilée, le plus

près possible des batteries. Nous vous

conseillons de monter l’appareil

verticalement, câbles de connexion vers le

bas.

• Connecter la sortie négative du chargeur au

pôle moins (–) de la batterie. Connecter la

sortie positive du chargeur au pôle plus (+)

de la batterie. Le pôle plus d’un groupe de

batteries supplémentaire optionnel (une

batterie de démarrage, par exemple) devra

être connecté à la sortie auxiliaire. (+S).

• La sonde de température peut être connectée

sur la prise modulaire RJ12. Placer la sonde

de température à un endroit représentatif de

la température de la batterie.

• Brancher le câble secteur CA sur la prise de

courant murale. Le chargeur de batteries

démarrera alors le cycle de charge.

Directives et mesures de sécurité

• Installer le produit conformément aux

instructions spécifiées.

• Ne jamais utiliser le produit dans un endroit

où il y a risque d’explosions de gaz ou de

poussières.

• Les connexions et les dispositifs de sécurité

doivent être effectués conformément aux

réglementations locales en vigueur.

• Le produit ne peut être mis en service que si

le capot est fermé, des tensions mortelles

pouvant être présentes.

• Ne pas installer le produit directement au

dessus des batteries, en raison d’éventuelles

vapeurs corrosives de soufre.

En cas d’inversion des connexions plus

et moins de la batterie, le produit sera

endommagé. Ne pas utiliser de fusibles

de calibres plus gros que ceux indiqués dans les

spécifications.

Conditions de garantie

Mastervolt garantit que cet appareil a été

fabriqué conformément aux normes et

dispositions légales en vigueur. Au cours de leur

production et avant leur livraison, tous nos

produits ont été minutieusement testés et

contrôlés. Toute installation non conforme aux

directives, instructions et spécifications

contenues dans ce manuel utilisateur peut

endommager l’appareil et/ou l’appareil peut ne

pas répondre à ses spécifications, ce qui peut

entraîner une annulation de la garantie.

La période de garantie est de deux ans.

Responsabilité

Mastervolt ne peut être tenu pour responsable

de :

• Dommages résultants de l’utilisation du

produit.

• D’erreurs éventuelles contenues dans ce

manuel et des conséquences pouvant en

résulter.

• D’utilisations non conformes à l’usage prévu
[image: image3.png]FRANCAIS

+ Brancher le cable secteur CA sur la prise d

Note :  déconnecter a du
secteur CA avant de Ia plague
frontal

Forcé sur ‘Float’
(on)

Réglage batterie 3
liquide (O ou
gel/AGM (On)

Figure 2 : Emplacement des claviers

hargeur ne fonctionne comme chargeur
de maintenance (Float forcé), que si le
r ON.
st approprié pour charger de:
5 gel (Float slevs) si le cavalier coté
droit est réglé sur ON.

Installation
Pour connecter le chargeur correctement, se
chémas "INSTALLATION”
que, pendant linstallation, le
chargeur de batteries soit déconnects de
toute source dalimentation et quaucune
charge ne soit connectée aux bat
En raison dune accumulation cventuelle
d'humidité et afin d'optimiser Ia libération de
chaleur, le chargeur de batteries doit étre
installé dans une pice bien ventilée, le p
prés _possibl batteries. Nous vou
conseillon monter  Iappareil
verticalement, cables de connexion vers le
bas,
Connecter la sortie négative du chargeur au
pole moins (-) de Ia batterie. Connecter la
sortie positive du chargeur au pdle plus (+)
de Ia batterie. Le pole plus d'un groupe de
pplémentaire  optionnel  (une
par_exemple)
liaire. (+5).
rature peut étre conn
modulaire RI12. Pla
de température 3 un endroit représentatif de
Ia température de la batterie.

courant mural chargeur de. batter,
démarrera alors le cycle de charge.

rectives et mesures de sécurité

Installer le produit conformément aux

instructions spécifices.

Ne jamais utiliser le produt dans un endroit

ot il y a risque d'explosions de gaz ou de

poussiéres. X
rité.

vapeurs cor

En cas dinve .
et moins de la batterie, le produit sera
endommage. Ne pas utilser de fus

de calibres plus gros que ceux indiqu
spécification:

Conditions de garantie
Mastervolt garantit que cet appareil a été
fabriqué conformément aux normes et
itions légales en vigueur. Au cours de leur
jon et avant leur livraison, tous nos

ntenues dans ce manuel utilisateur p

endommager Iappareil et/ou I'sppareil peut ne.

pas répondr ifications, ce qui peut
trainer une annulation de la garanti

La période de garantie est de deux an:

Responsabilite
Mastervolt ne peut étre tenu pour responsable
de:
Dommages résultants de I'utilisation du
produit
D'erreurs éventuelles contenues dans ce
manuel et des conséquences pouvant en
résuiter.
Dutilsations nor Iusage prévu
de I'appareil.

Outils | Commentaire

v Exporter des fichiers PDF

Adobe ExportPDF @

Convertissez des fichiers PDF au format Word ou,
Excel Online.

Sélectionner un fichier PDF
ALLLT) pat
1 fichier
Convertir au format

Microsoft Word (",

e en English(US:
Modifier g

» Envoyer les fichiers




